Znak sprawy:  3/2012 							PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.

Radom, dn. 17.02.2012r.

WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonanie rozbudowy systemu telewizji przemysłowej CCTV na terenie zaplecza Składowiska Odpadów

W związku z otrzymaniem od Wykonawców poniższych  pytań w dniu 15.02.2012r  dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759
ze zmianami) udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie brzmi  następująco:                                                                                           :
1.W Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia w punkcie dotyczącym zakresu przedmiotu zamówienia (rozdział III punkt 1,podpunkt n) jest mowa o wymianie słupów oświetleniowych. Natomiast 
w dokumentach stanowiących szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót brak informacji na ten temat. 
Wg tych dokumentów wymiana słupów oświetleniowych nie wchodzi w zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. W związku z tym prosimy o odpowiedz czy wymiana słupów oświetleniowych wchodzi 
w zakres przedmiotu zamówienia, a jeśli tak prosimy o uszczegółowienie zakresu tych prac (ile słupów 
do wymiany, jaki typ nowych słupów itd.) oraz podanie sposobu uwzględnienia tych prac w kosztorysie (wymaganym do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy)

Odpowiedź:
Tak, wymiana słupów wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Uszczegółowiony zakres prac określony w przedmiocie zamówienia w  pkt. III ppkt. 1 lit. n):

-demontaż starych słupów -2 szt.

-dostawa i montaż slupów -2 sztuki typ np. CDR5/3 – wysokość do 7 m (typ jak obecnie znajdujący się na rozbudowywanym terenie u Zamawiającego) na fundamentach

- montaż wysięgników przy wysokości do 7m-2 szt.

- montaż opraw radiowych 150W (2kpl)

Nadmieniamy, że w dokumentacji projektowej-rozbudowa systemu CCTV- plan sytuacyjny słupy do wymiany pokazano przy kamerach KZ-6 i KZ-7 – 1 sztuka oraz brama wjazdowa działka 5/11- 1 sztuka

Zgodnie z pkt. XVI Opis sposobu obliczenia ceny pkt.2. str. 12 „  Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.”W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś elementu w przedmiarze robót,  należy dodać odpowiednią pozycję do kosztorysu bądź jego koszt uwzględnić w jednej z istniejących pozycji. Również w pkt. VI UWAGA pkt. 4 str. 13. „ Jeżeli wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w szczegółowym kosztorysie”.

Sugerujemy, aby dodatkowe pozycje umieszczać na końcu kosztorysu bądź w jakiś sposób wyróżnić w celu ułatwienia Zamawiającemu merytorycznej oceny złożonej oferty.

2.W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział VII.3 „Inne oświadczenia dokumenty składane wraz z formularzem oferty pod rygorem jej odrzucenia” w punkcie 4 wskazano załącznik Nr 1a”zestawienie kosztów-w formie załącznika Nr 1a” W SIWZ brak wzoru takiego załącznika oraz informacji co taki załącznik powinien zawierać. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o ww. załącznik bądź określenie jakie informacje należy w nim zawrzeć.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyjaśnia, że chodzi o „Formularz ofertowy” (odpowiedź z dnia 15.02.2012r.)

:3. W SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia w ofercie m.in. uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji urządzeń elektrycznych oraz strukturalnych. Prawo budowlane nie przewiduje posiadania uprawnień strukturalnych, tylko uprawnienia budowlane-telekomunikacyjne. Prosimy o uściślenie zapisu czy mają być to uprawnienia budowlane elektryczne czy telekomunikacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Wyjaśnia, że kierownik robót budowlanych powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych –strukturalnych (niskie napięcie).

Kierownik Zamawiającego