Znak sprawy: 14/2017 **PPUH „ RADKOM” Sp. z o. o.**

**Tablica ogłoszeń Radom, dn. 12.07.2017r.**

**Strona internetowa**

**Wszyscy wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na „**Rozbudowa budynku hali sortowniczej na terenie funkcjonującego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych**”,

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 10.07.2017r. dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 18**

Czy zamawiający wyraża zgodę na przeprojektowanie konstrukcji stalowej blachownicy na kratownicę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przeprojektowanie konstrukcji stalowej blachownicy na kratownicę.

**Pytanie nr 19**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę poszycia dachu z zastosowaniem warstw termoizolacyjnych na poszycie bez izolacji (technologia jak na hali istniejącej)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poszycia dachu z zastosowaniem warstw termoizolacyjnych na poszycie bez izolacji.

**Pytanie nr 20**

 Czy zamawiający dopuszcza zmianę płyt warstwowych ścian bocznych z 12 cm na 10 cm (technologia jak na hali istniejącej)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany płyt warstwowych ścian bocznych z 12 cm na 10 cm.

**Pytanie nr 21**

 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę poszycia dachu z zastosowaniem warstw termoizolacyjnych na poszycie z płyt warstwowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poszycia dachu z zastosowaniem warstw termoizolacyjnych na poszycie z płyt warstwowych?

**Pytanie nr 22**

W jakich godzinach zamawiający przewiduje możliwość realizacji inwestycji ze względu na prace zakładu w ruchu ciągłym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakład czynny jest 24 godziny na dobę i w tych godzinach udostępni Wykonawcy możliwość realizacji inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić godziny pracy na kolejny tydzień.

**Pytanie nr 23**

 Czy zamawiający udostępni w całości bez wyłączeń teren inwestycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udostępni w całości bez wyłączeń terenu inwestycji.

**Pytanie nr 24**

 Czy zamawiający opracował organizacje ruchu na terenie zakładu na czas inwestycji?

**Odpowiedź:**

 Zamawiający nie opracował organizacji ruchu na terenie zakładu na czas inwestycji.

**Pytanie nr 25**

 Czy zamawiający dopuszcza etapowość wykonania inwestycji ze względu na prace zakładu w ruchu ciągłym?

**Odpowiedź:**

 Zamawiający dopuszcza etapowość robót po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

**Pytanie nr 26**

 Czy zamawiający przewiduje zamknięcie zakładu na czas prac rozbiórkowych?

**Odpowiedź:**

 Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zakładu na czas prac rozbiórkowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich wykonania z Zamawiającym.

**Pytanie nr 27**

 Które części zakładu muszą być dostępne, aby mógł pracować bez zakłóceń?

**Odpowiedź:**

Cały zakład musi być dostępny, aby mógł pracować bez zakłóceń.

**Kierownik Zamawiającego**

Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu